Центр «Точка роста 2021»

открыт на базе  МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»

дата открытия: 1 сентября 2021 год

руководитель Центра:

Пискунова Лейла Ваховна (учитель математики, информатики)

Ноутбук 5 шт

Мышь 5шт

Физика

# "Физика-5" (Цифровые лаборатории Releon) – 3 комплекта

| Наименование | Комплект Стандартный |
| --- | --- |
| Беспроводные мультидатчики |  |
| Releon Air «Электрические явления» | 1 |
| Датчик гальванометр | 1 |
| Датчик магнитного поля | 1 |
| Датчик напряжения | 1 |
| Датчик освещенности | 1 |
| Датчик температуры | 1 |
| Датчик тока | 1 |
| Датчик электронный компас | 1 |
| Releon Air «Звук и шум» | 1 |
| Датчик уровня звука | 1 |
| Датчик уровня шума | 1 |
| Releon Air «Тепловые явления» | 1 |
| Датчик атмосферного давления (барометр) | 1 |
| Датчик высокой температуры (термопара) | 1 |
| Датчик давления | 1 |
| Датчик относительной влажности | 1 |
| Датчик температуры окружающей среды | 1 |
| Классические датчики |  |
| Датчик усилия с индикатором | 1 |
| Датчик движения | 1 |
| Двухканальная приставка осциллограф | 1 |
| Методические рекомендации |  |
| Физика (45 работ) | 1 |
| Программное обеспечение |  |
| Releon Lite | 1 |
| Упаковка и аксессуары |  |
| USB-флеш накопитель | 1 |
| Адаптер Bluetooth | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Кабель для зарядного устройства | 1 |
| Краткое руководство | 1 |
| Флешпак с паспортами | 1 |
| Чемодан Releon | 1 |

Образовательный набор по механике, мехатронике и

робототехнике - 4 шт

В состав 1 комплекта входит:

- Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота, 1 шт

- Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота, 20 шт

- Крепежные элементы (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки), 180 шт

- Сервопривод большой, 4 шт.
Сервопривод, представляющий собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор. Допустимое напряжение питания сервопривода: от 5 до 8 В. Максимальный момент, 20 кг*см. Номинальные габариты, 40,5х20,2х40 мм.

- Сервопривод малый, 2 шт.
Допустимое напряжение питания сервопривода: от 5 до 8 В. Максимальный момент, 1,8 кг*см. Максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления, 180 угловых градусов.

- Привод постоянного тока, 2 шт.
Допустимое напряжение питания привода: от 3 до 9 В. Максимальный момент, 2 кг*см. Передаточное отношение редуктора, 48 ед.

- Шаговый привод, 2 шт.
Допустимое напряжение питания привода: от 5 до 9 В. Максимальный момент, 3 кг*см. Передаточное отношение редуктора, 64 ед. Номинальный угол шага в режиме постоянного вращения, 0,1 радиан.

- Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. Тип 1, 1 шт
Высота модуля в сборе, 26 мм. Диаметр шара модуля, 20 мм

- Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. Тип 2, 1 шт
Высота модуля в сборе, 14 мм. Диаметр шара модуля, 12 мм.

- Аккумуляторная батарея, 1 шт.
Емкость аккумуляторной батареи, 1000 мАч

- Зарядное устройство аккумуляторных батарей, 1 шт.
Входное напряжение зарядного устройства, 220 В. Количество каналов, 1 шт. Максимальный ток заряда, 0,2 А.

- Блок питания, 1 шт
Выходное напряжение, 12 В. Выходной ток, 2 А.

- Плата для беспаечного прототипирования, 1 шт.
Общее количество контактов, 830 шт. Количество контактов питания, 200 шт. Габариты, 165х55х10 мм.

- Набор проводов для макетирования, 1 шт.
Набор проводов различного типа ("Папа-Папа", "Папа-Мама", "Мама-Мама" и 3х проводные шлейфы "Папа-Мама") разной длины: 10 см - 40 шт; 15 см - 8 шт; 20 см - 4 шт; 25 см - 4 шт.

- Набор полупроводниковых модулей, обладающих электронно-дырочной проводимостью, создающих оптическое излучение в видимом диапазоне, 1 шт
Допустимое напряжение питания модулей: от 2 до 9 В. Количество модулей в наборе, 100 шт.

- Набор пассивных элементов, обладающих электрическим сопротивлением, 1 шт
Количество различных номиналов сопротовления, 30 шт. Общее количество элементов в наборе, 600 шт.

- Звуковой излучатель, 1 шт.

- Полупроводниковый модуль с изменяемой под действием облучения света величиной собственного сопротивления, 1 шт.

- Полупроводниковый модуль с изменяемой под действием температуры величиной собственного сопротивления, 1 шт.

- Модуль, способный различать светлые и темные поверхности, 3 шт.

- Тактовая кнопка, 5 шт.

- Регулируемый делитель напряжения, 3 шт.

- Семисегментный индикатор, 1 шт.
Количество разрядов индикатора, 1 шт. Допустимое напряжение питания: от 4 до 6 В.

- Жидкокристаллический дисплей, 1 шт.
Допустимое напряжение питания: от 4 до 6 В.

- Датчик расстояния УЗ-типа, 3 шт.
Диапазон измеряемой дальности, от 0,03 до 4 м. Допустимое напряжение питания: от 4 до 6 В.

- Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов вращения вала, 2 шт.
Допустимое напряжение питания: от 3,3 до 5,5 В. Кодировочный диск с прорезями, 1 шт. Ширина прорези фотоэлемента, 10 мм. Габариты, 23х20 мм.

- Массив светодиодных модулей, выполненный в едином корпусе, 1 шт.
Количество независимых светодиодных сегментов, 10 шт. Допустимое напряжение питания: от 3,3 до 5,5 В.

- Модуль беспроводного управления по ИК-каналу, 1 шт.
Диапазон несущей частоты: от 36 до 38 кГц. Допустимое напряжение питания: от 3,3 до 5,5 В. Количество кнопок управления, 12 шт. Дальность передачи данных, 8 м.

- Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth, 1 шт.
Версия Bluetooth - 2.0. Допустимое напряжение питания: от 3,3 до 5,5 В. Частотный диапазон: от 2,4 до 2,48 ГГц. Диапазон скорости передачи данных: от 1 200 до 1 000 000 бод.

- Робототехнический контроллер, 1 шт.
Робототехнический контроллер, представляющий собой модульное устройство на основе программируемого контроллера. Контроллер должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств (50 шт), порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу (интерфейсы TTL, 3 шт), интерфейсы USART (3 шт), I2C (1 шт), SPI (1 шт), Ethernet (1 шт), Bluetooth (1 шт), WiFi (1 шт) и др. Имеются потенциометры с рукояткой для плавного управления внешними устройствами, 6 шт. Диапазон питания внешней аккумулятороной батареи: от 6,8 до 12 В.

- Модуль технического зрения, представляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором, интегрированной телекамерой и оптической системой, 1 шт.

Химия

# "Химия" (Цифровые лаборатории Releon) – 3 комплекта

| Наименование | Комплект Стандартный |
| --- | --- |
| Беспроводные мультидатчики |  |
| Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: | 1 |
| Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH | 1 |
| Датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С | 1 |
| Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм | 1 |
| Датчик температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120C | 1 |
| Набор лабораторной оснастки | 1 |
| Методические рекомендации |  |
| Химия (40 работ) | 1 |
| Программное обеспечение |  |
| Releon Lite | 1 |
| Упаковка и аксессуары |  |
| USB-флеш накопитель | 1 |
| Адаптер Bluetooth 4.1 | 1 |
| Зарядное устройство с кабелем | 1 |
| Кабель для зарядного устройства | 1 |
| Краткое руководство | 1 |
| Флешпак с паспортами | 1 |
| Чемодан Releon | 1 |

3) Набор ОГЭ по химии 4 комплекта

Комплектность:

Весы лабораторный электронные до 200 г – 1 шт.

Спиртовка лабораторная – 1 шт.

Воронка коническая – 1 шт.

Стеклянная палочка – 1 шт.

Пробирка ПХ-14 – 10 шт.

Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой – 2 шт.

Цилиндр измерительный 2-50-2 – 1 шт.

Штатив (подставка) для пробирок на 10 гнезд – 1 шт.

Держатель для пробирок – 1 шт.

Шпатель (ложка для забора веществ) узкий – 2 шт.

Раздаточный лоток – 1 шт.

Набор флаконов для хранения растворов и реактивов – 15 комплектов по 6 штук

Цилиндр измерительный с носиком 1-500 – 2 шт.

Стакан высокий 500 мл – 3 шт.

Шпатель (ложечка для забора веществ) широкий – 1 шт.

Набор ершей для мытья посуды – 3 компл.

Халат – 2 шт.

Резиновые перчатки – 2 шт.

Защитные очки – 1 шт.

Горючее для спиртовки – 0,33л

Фильтры бумажные – 100 шт.

Реактивы – 39 различных веществ, используемых для составления комплектов реактивов при выполнении экспериментальных заданий ОГЭ по химии.

Биология

# "Биология" (Цифровые лаборатории Releon) – 3 комплекта

| Наименование | Комплект Стандартный |
| --- | --- |
| Беспроводные мультидатчики |  |
| Беспроводной мультидатчик по биологии: | 1 |
| Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH | 1 |
| Датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С | 1 |
| Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм | 1 |
| Электронный микроскоп | 1 |
| Методические рекомендации |  |
| Биология (40 работ) | 1 |
| Программное обеспечение |  |
| Releon Lite | 1 |
| Упаковка и аксессуары |  |
| USB-флеш накопитель | 1 |
| Адаптер Bluetooth 4.1 | 1 |
| Зарядное устройство с кабелем | 1 |
| Кабель для зарядного устройства | 1 |
| Краткое руководство | 1 |
| Флешпак с паспортами | 1 |
| Чемодан Releon | 1 |

Реализованные денежные средства

| Наименование | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| "Физика-5" (Цифровые лаборатории Releon) | 3 | 255000, 00 |
| "Биология" (Цифровые лаборатории Releon) | 3 | 255000, 00 |
| "Химия" (Цифровые лаборатории Releon) | 3 | 255000, 00 |
| Ноутбук с мышью | 5 | 273661,30 |
| МФУ | 1 | 11827,13 |
| Микроскоп | 3 | 26246,62 |
| Набор ОГЭ по химии | 5 | 160560,00 |
| Набор по Робототехнике | 4 | 448377,32 |
| Стенд | 3 | 9270,00 |
| Вывеска на школу | 1 | 2800, 00 |
| Табличка на кабинет | 3 | 1200,00 |
| Жалюзи | 4 | 17360, 00 |
| Шкаф плательный | 1 | 6100,00 |
| Стол ученический | 3 | 8400, 00 |
| Итого |  | 2495802,37 |